## Лист1
Визит.KZ
Республика Казахстан, г.Темиртау, пр.Бауыржана Момышулы 27А. Тел. 8-701-753-52-15 (WattApp).
E-mail: www.domofon-vizit.kz sale@domofon-vizit.kz
ПРЕЙСКУРАНТ №3 "Системы контроля и управления доступом VIZIT"
1.1. КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА, КОДОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Наименование |  | 1
VIZIT-КТМ600M | Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 14500
VIZIT-КТМ600F | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 23000
VIZIT-КТМ601F | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, фнкция привязки ключей к установленному PIN-коду ,питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 23000
VIZIT-КТМ600R | Контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 12…24VDC. | 16000
VIZIT-КТМ602M | Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 28000
VIZIT-КТМ602F | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 36000
VIZIT-КТМ602R | Контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 29000
VIZIT-КТМ605F | Контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, фнкция привязки ключей к установленному PIN-коду,питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона. | 37000
VIZIT-КТМ685 | Блок управления контроллера ключей, ёмкость 21000 шт. Возможность подключения 2-х считывателей ключей по интерфейсу "Touch Memory или Wiegand-26". Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Напряжения питания контроллера 190-240VAC. Рекомендуется устанавливать в монтажные боксы VIZIT. | 39500
VIZIT-КТМ685P | Блок управления контроллера ключей, ёмкость 42000 шт. Возможность подключения 2-х считывателей ключей по интерфейсу "Touch Memory или Wiegand-26". Возможность удаленного управления по локальной сети RS-485. Напряжения питания контроллера 190-240VAC. Рекомендуется устанавливать в монтажные боксы VIZIT. | 44500
RD-2 | Считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-КТМ600M, VIZIT-КТМ602M; накладной вариант крепления; встроенная схема защиты от воздействия высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы. | 7600
RD-4R | Считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) для контроллера VIZIT-КТМ600R, VIZIT-КТМ602R; накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. | 8800
RD-5F | Считыватель ключей VIZIT-RF3,1 VIZIT-RF3,2 (RFID-13.56МГц) для контроллера VIZIT-КТМ600M(R), VIZIT-КТМ602М(R); накладной вариант крепления; звуковая индикация режимов работы, светодиодный индикатор. | 17200
1.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ-ИДЕНТИФИКАТОРЫ
Ключ VIZIT-ТМ | Ключ TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "Т". Оригинал | 690
Ключ VIZIT-RF2.1 | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в наименовании литеру "R". | 400
Ключ Touch Memory DS-1990A (ATS) | Ключ Touch Memory DS-1990A (ATS) Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "Т". | #REF!
Ключ VIZIT-RF3.1 | Ключ RF (RFID-13.56 МГц). Обеспечивает дополнительную защиту то несанкционированного администрирования системы доступа. Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в наименовании литеру "F". | 400
Ключ VIZIT-RF3.2(black,blue ,red, brown) | Ключ RF (RFID-13.56 МГц). Кожаный брелок с тиснением логотипа (синий, красный, коричневый).Встроенная защита от несанкционированного копирования. Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "F". | 850
Ключ VIZIT-RF2.2 black (red, brown) | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (красный, черный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | 850
Ключ VIZIT-RF2.2-06 (blue ,red, brown) | Ключ RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). Кожаный брелок с тиснением логотипа (синий, красный, коричневый).Используются совместно с модификациями блоков вызова и контроллеров ключей имеющих в нанаименовании литеру "R". | #REF!
1.3. БЛОКИ ПИТАНИЯ
БПД18/12-1-1 | Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка). Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 1700
БПД18/12-3-1 | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка). Выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры). Встроенная схема управления замком. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 19000
БПД24/12-1-1 | Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8А (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры). Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. Пластиковый корпус. Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 (МВ1А, МВ1Р). | 22600
1.4. ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
VIZIT-ML240-40 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 240кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 17200
VIZIT-ML300(М)-40 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 19000
VIZIT-ML300(М)-50 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50х50мм). | 19500
VIZIT-ML400М-40 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40х40мм). | 24000
VIZIT-ML400М-50 | Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50х50мм). | 24000
Кнопка "EXIT 300М" | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Корпус выполнен из ударопрочного, стойкого к атмосферным воздействиям пластика "поликарбонат". Встроенная подсветка. | 6500
Кнопка "EXIT 500" | Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - не менее 500 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка. | 7000
GX Панель | GX Панель(нерж) 25х250х3 дл. Длинная лицевая крепежная панель с вырезом под ригель замка, для монтажа электромеханической защелки к дверной раме. Материал - нержавеющая сталь. | 2620
1.6. ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ
Доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC | Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -51°С (КНР). | 13200
Доводчик VIZIT-DC505S ARCTIC | Доводчик дверной для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -51°С (КНР). | 18200
Доводчик Notedo DC-100 | Доводчик дверной для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -60°С (КНР). | 10000
KING NSK630 | Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -45°С (Корея). Функция удержания двери открытой. | #REF!
KING NSK650 | Доводчик дверной (аналог KING D750) для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания гидравлической жидкости -45°С (Корея). | #REF!
NORA-M №3S (бол.) | Доводчик дверной для двери весом 80 кг, цвет: бронза, масло: до -30°С (пр-во Россия). | #REF!
NORA-M №4S (бол.) | Доводчик дверной для двери весом 120 кг, цвет: бронза, масло: до -35°С (пр-во Россия). | #REF!